	[image: image1.png]OEAlI/IHGIG] AVY| | ]





	Вашутинское шоссе, вл. 36,
г. Химки, М.О., Россия, 141400
тел: (495) 787-71-48

факс: (495) 787-71-41

e-mail: duim@duim.ru 

www.duim.ru





02 июля 2012 г.
Информационное письмо об ошибках в Каталоге 2012/1
44-я страница:
· Название позиции WATTS артикул 06.06.210 следует читать: «Группа безопасности котла GAG/KV (сталь) с отсечным вентилем для экспанзомата».  

· Название позиции WATTS артикул 06.06.112 следует читать: «Группа безопасности котла GAG/MR20 (сталь) с клапаном для экспанзомата.
88-я страница:
· Планируется дополнить раздел ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ в клапанах WATTS словами «Предназначены для обеспечения минимального протока и выравнивания давления в системе отопления при перекрытии тока клапанами коллекторной группы…» и далее по тексту.
· Там же название «Диапазон регулировки» планируется изменить на «Открытие клапана при перепаде давления в регулируемом диапазоне: ... ».
· Будет исправлено диапазон давления с 0,03-0,05 бар на  0,03-0,5 бар.
96-я страница:
· В разделе «Технические характеристики» TIEMME будет исправлено значение в параметре «Рабочее давление» на  до 10 бар
· Там же будет добавлено Содержание гликоля:  до 30% 
100-я страница:
· Изменение артикула у позиции «Трубка для манометра» EMMETI вместо 00512014  следует искать артикул 00512008.
112-я страница:
· Изменение артикула у позиции «Реле давления Square-D для систем водоснабжения» EMMETI вместо 00804064  следует искать артикул 00300004.
· В разделе «Регулировка давления» будет исправлено значение параметра на от 1 до 5 бар.
· В разделе «Заводская установка» будет исправлено значение параметра на 1,4 ÷ 2,8 бар.
· В колонке «Упаковка» будет исправлено значение параметра на 1 шт.
· Будет добавлен пункт Дифференциал минимальный: 0,6 бар и Дифференциал максимальный: 2,3 бара.
· Произошло изменение внешнего вида, поэтому на фото в каталоге просим не ориентироваться!
122-я страница:
· На данной странице все фитинги  TIEMME сделаны из латуни, поэтому слово латунная в артикулах 1500273-1500222 будет удалено.
173-я страница:
· Снято с производства пресс-устройство ручное М-ВН артикул М-ВН162026.
· Пресс-устройство ручное М-ВМ артикул М-ВМ1620 розничная цена 30 950 руб.
 174-я страница:
· В артикулах 104021- 105020 будут добавлены технические характеристики Pmax = 3 бара и Tmax = 45ºC.
181-я страница :
· В разделе «Технические характеристики» трубы SANCO следует читать Теплопроводность оболочки: 0,15 Вт/м °С.
· Также будет добавлен параметр Теплопроводность трубы: 360 Вт/м° С.
· Название позиций в арт. 1WMO0610-1WMO2210 следует читать: Труба медная WICU отожжённая в оболочке PVC (в бухтах).
207-я страница :
· У позиции «Розетка для сифонов с отводами» VIEGA артикул 282554 вместо серии 5787-545  следует искать серию 5725.5-45V.
209-я страница :
· У позиции «Затвор “сухой ” для трапов» VIEGA следует читать артикул 583255.
PAGE  
Служба Развития

ДЮЙМ


- 1 -

