Металлический хомут с гайкой, болтом и дюбелем

 [image: image3.png]


 

[image: image2.jpg]



	• Используется для крепления труб к стенам (вертик./горизонт.), к потолку, полу.
• EPDM профиль для:
   – снижения уровня шума до 15 дб в соответствии с DIN 4109;
   – уменьшение вибрации;
   – частичной компенсации тепловых расширений.
• Легко и надежно собирается с помощью винтов.
• Гальванизирован для защиты от коррозии (гальванопокрытие толщиной 8-10 микрон).




	  

	G" 

	  



		Нагрузка разрушения (kN)
	Допустимая нагрузка (kN)

	3/8"-1"

	3.90

	1.30

	1 1/4"-2"

	4.80

	1.60


	2 1/2"-3"

	6.90

	2.30


	4"-8"

	7.80

	2.60



	
	
[image: image1.png]






	Код
	G"
	Dтр.,  
м
	L,   
м
	H,   
м
	A
	SxB,  
мм
	M
	Вес   
упаковки 
кг.
	Кол-во в   
упаковки
шт.

	OMGK-038
	3/8
	15-19
	58.5
	26
	M8
	1.2x18
	M5
	6,00
	100

	OMGK-012
	1/2
	20-24
	62.5
	28
	M8
	1.2x18
	M5
	6,20
	100

	OMGK-034
	3/4
	25-28
	68.5
	31
	M8
	1.2x18
	M5
	6,80
	100

	OMGK-001
	1
	32-35
	76
	34.5
	M8
	1.2x18
	M5
	7,90
	100

	OMGK-054
	1 1/4
	39-46
	91.5
	39
	M8
	1.5x20
	M5
	9,00
	100

	OMGK-064
	1 1/2
	48-53
	42.5
	42.5
	M8
	1.5x20
	M5
	10,00
	100

	OMGK-002
	2
	59-66
	112
	49
	M8
	1.5x20
	M5
	11,00
	100

	OMGK-212
	2 1/2
	74-80
	134
	58
	M8
	1.5x20
	M5
	9,50
	80

	OMGK-003
	3
	87-94
	146.5
	63.5
	M8
	1.5x20
	M5
	9,30
	60

	OMGK-004
	4
	110-116
	173
	77
	M8
	1.5x20
	M5
	10,60
	50

	OMGK-005
	5
	135-143
	199
	90
	M8
	1.5x20
	M5
	9,00
	35

	OMGK-006
	6
	162-170
	227
	102.5
	M8
	1.5x20
	M5
	9,60
	30

	OMGK-008
	8
	195-205
	227
	102.5
	M8
	1.5x20
	M5
	8,00
	20


