	[image: image1.png]OEAlI/IHGIG] AVY| | ]





	Вашутинское шоссе, вл. 36,
г. Химки, М.О., Россия, 141400
тел: (495) 787-71-48

факс: (495) 787-71-41

e-mail: duim@duim.ru 

www.duim.ru





7 августа 2013 г.
Информационное письмо об ошибках в Каталоге 2013
(актуальная версия)

22...28-я страницы (!):

· В следующем выпуске каталога в таблице характеристик панельных радиаторов Vogel&Noot название мощность будет заменено на теплоотдача.
39-я страница:

· У циркуляционного насоса WILO Star-Z NOVA (артикул 4132760) ошибочно указана величина Qmax = 0,95м3/час. Правильное значение Qmax равно 0,45 м3/час.
58-я страница:

· Снят с производства 3-ходовой сервопривод Emmeti (артикул 01420044). Вместо него необходимо заказывать сервопривод Emmeti (артикул 01425862).
74-я страница:

· Фотография обратного вентиля Watts с внутренней резьбой (артикул 12.13.503) указана ошибочно. 
84-я страница:

· Название позиции Itap (артикул 101) указано неправильно. Следует читать «Клапан обратный пружинный BLOCK (пластиковый затвор)».
· Название позиции Itap (артикул 130) указано неправильно. Следует читать «Клапан обратный лепестковый горизонтальный с ревизией». Также в следующем выпуске каталога будет добавлено примечание к данной позиции следующего содержания: «Возможно использование в вертикальном положении при условии соблюдения потока снизу вверх».
· В названии клапанов  серии «YORK» и «EUROPA» Itap следует подразумевать вместо слова «седло», слово – «затвор». Соответствующие изменения будут внесены в следующий выпуск каталога.

86-я страница:
· Позиция "Регулятор тяги RT10S Н 3/4" для твердотопливных котлов, цепочка 125 см, ход 80 мм, 1 термодатчик Watts (артикул 02.34.200) присутствует на складе, но ошибочно не включена в каталог. В следующем выпуске каталога данную позицию необходимо разместить в разделе Н02 каталога.
105-я страница:

· Сняты с производства термостаты Emmeti (артикулы 0154180 и 01514182).

· Ошибочно указана цена на термостат Smarty с сенсорным управлением (артикул 01514200). Актуальная цена дороже на 35%.

115-я страница:

· В таблице характеристик водосчётчиков серии DS SD в строке «Переходный расход» ошибочно указана единица измерения. Правильное значение измерений считается  л/ч.
129-я страница:

· Планируется размещение на данной странице соединителей (евроконуса) Watts (артикулы 10.71.316 и 10.71.320) для металлопластиковой и PEX-труб. Данные позиции присутствуют на складе.
131-я страница (!):

· Снят с производства насосный модуль со смесителем FlowBox HKM Watts (артикул 34.99.229). В качестве альтернативного варианта возможно использование: модуль без насоса Watts(артикул 10026883); модуль с высокоэффективным насосом Watts(артикул 10026884).
144-я страница:
· В описании позиции «Гофра для металлопластиковой трубы» в строке «цвет» добавить к слову синий букву В, к слову красный букву R.
153-я страница:

· В технические характеристики пресс-фитингов в строку, где указан тип клещей будут добавлены следующие типы: «...H, F, RF, U, B».
177-я страница:

· Фотография муфты с накидной гайкой Ro pipe (артикулы 3R22-tun-200b00…321a00) указана ошибочно.
183-я страница:

· Тройники с накидной гайкой FV-Plast (артикулы 228021...228026) поставляются под заказ. В следующем выпуске каталога будут добавлены соответствующие обозначения.
· 198-я страница:

· Здесь приведены актуальные розничные цены, действующие с 28.06.13г. на однораструбные муфты Viega серии 95243:

· артикул 100841 – 32 руб.

· артикул 118013 – 234 руб.

· артикул 106935 – 312 руб.

· артикул 118648 – 814 руб.

· артикул 115852 – 725 руб.

· артикул 112530 – 589 руб.

В каталоге ошибочно указаны розничные цены по данным позициям.

203-я страница:
· Название позиции Viega (артикул 94936) указано некорректно. Следует читать «Твёрдый припой L-Ag2P».
204-я страница:

· Название позиции Felder (артикулы 14972010, 149720201, 149727201) указано некорректно. Следует читать «Припой мягкий №3 Cu-Rotin® 3».
· Название позиции Felder (артикулы 14952020, 14953020) указано некорректно. Следует читать «Припой мягкий №4 Cu-Rotin® 4».
· Название позиции Felder (артикулы 33332050, 33402050) указано некорректно. Следует читать «Припой твердый медный Cu-Rophos® 5 и Cu-Rophos® 15». Здесь же в пояснении после слова «четырёхгранный» будет добавлено: «..., сплавы: Cu89Ag5P6 и Cu80Ag15P5».
· Название позиции Felder (артикулы 26100050…70) указано некорректно. Следует читать «Флюс для твердых припоев Cu-Rosil4».
211-я страница:

· Название позиции Viega (серия 2315.1) указано неправильно. Следует читать «Муфта однораструбная редукционная». Фото товарной позиции указано ошибочно.
214-я страница:
· Снята с производства монтажная врезка 3/4" Emmeti (артикул 01140114) для стальной трубы 1"1/4. Наличие на складе уточнять у менеджеров Kомпании. Из следующего выпуска каталога продукции данная позиция будет удалена!
217-я страница:

· Ошибочно не включена в каталог позиция: «Шланг поливочный Pro Line gelb» Rehau. Позиция присутствует на складе и будет внесена в следующий выпуск каталога.
218-я страница:
· Снят с производства разбрызгиватель многорежимный Rehau (артикул 247088-100). Наличие на складе уточнять у менеджеров Компании. Из следующего выпуска каталога продукции данная позиция будет удалена!
233-я страница:
· Минимальное количество отпуска «Маты для ТП» составляет 1 упаковка. Соответствующее примечание будет добавлено в следующем выпуске каталога.
234-я страница:
· Компания Rols Isomarket  изменила название демпферной ленты «Лента демпферная ENERGOFLEX SUPER 10/0,1-11». Новое название «Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11».
236-я страница:

· Фотография шпильки кронштейна Hommet (артикулы OMGK-012…OMGK-006) указана ошибочно. Изображение будет заменено в следующем выпуске каталога.

237-я страница:

· Ошибочно указана цена за 12 кг на лён сантехнический Emmeti (артикул 01516020). Актуальная цена на 28.06.13г. за 12 кг составляет 7 524 рубля.
PAGE  
Служба Развития
                                                                             (!) – последние изменения
ДЮЙМ


- 1 -

