	[image: image1.png]OEAlI/IHGIG] AVY| | ]





	Вашутинское шоссе, вл. 36,
г. Химки, М.О., Россия, 141400
тел: (495) 787-71-48

факс: (495) 787-71-41

e-mail: duim@duim.ru 

www.duim.ru





05 августа 2015 г.
Информационное письмо об ошибках в Каталоге 2015
(актуальная версия)

17-я страница:
· Котлы Bosch WBN 6000-H (артикулы 7736900199 и 7736900200) сняты с производства. Альтернативная замена - это котлы: WBN 6000-18H (артикул 7736900199RU) и WBN 6000-24H (артикул 7736900200RU).
51-я страница:
· Стойка SK20 Vogel&Noot  снята с производства. Заменой будет комплект из двух стоек PK3 (артикул AZOBS000F2001000).
· Термостатическая головка Vogel&Noot имеет артикул 311890VN.
103-я страница:
· Термоголовка Tiemme артикул 9550001 снята с производства! Вместо неё выпускается термоголовка артикул 9550019.

116-я страница:

· Вентили зональные трёхходовые Emmeti артикулы - 28130054, 28130056, 28130058 имеют следующие технические данные:

· Диапазон регулировки температуры: 20-65 °С.
· Рабочее давление: до 16 бар.

· Максимальный перепад давления: 1/2" - 0,7, 3/4" - 0,5, 1" - 0,4
· Для термосмесителя «AQUAMIX» Watts рабочая температура на входе: до 100°С.

117-я страница:
· Клапаны Esbe (модели VRG 131) имеют рабочее давление до 10 бар и изготовлены из латуни: CW602N (коррозионно стойкая).
· В клапанах Esbe произведена замена артикула 1160 14 00 на 1160 36 00.
· Клапан Esbe 1"1/2  (артикул 1160 34 00) поставляется «на заказ».  

118-я страница:
· Клапан балансировочный Watts SRVOL-AG (артикул 10010106) имеет размер 1"Н.
138-я страница:
· В трубке для манометра Emmeti артикул 00512038 заменён на 00512010.
140-я страница:
· В технических характеристиках манометров Watts класс точности составляет 2,5.

150-я страница:
· Замена названия у реле протока Watts модель FLU25. Новое название: «Реле протока FLU с регулировкой срабатывания по скорости».
152-я страница:
· Замена артикула у водосчётчика Maddalena. Вместо артикула DS100D58 артикул DS100BKD.

166-я страница:
· У насосно-смесительных модулей Emmeti (серия Firstbox) размер патрубков 1"1/4; мощность: до 32 кВт при ∆T=10°C, до 63 кВт при ∆T=20°C.
170-я страница:
· Модуль насосный PAS/PASM Watts рассчитаны на давление - до 6 бар, рабо- чую температуру до 95 °С. Артикул 10026637 имеет 2 запорных клапана.
219-я страница:
· В размерах позиций "Тройник Н" Ro pipe цифра 33 указана ошибочно! Корректный размер - 32.
225-я страница:
· На складе имеется в наличии прямые и угловые краны для радиаторов FV-Plast размером 20х1/2" (артикулы А314020000, А315020000) и размером  25х3/4" (артикулы А314025000, А315025000).

227-я страница (!):

· В характеристиках медной хромированной трубы Idronord" допущены ошибки! Корректные данные о давлении труб: d10 – 112 бар; d12 – 93 бара; о температуре: макс. +120°C
249-я страница:
· На складе имеется в наличии пресс-инструмент 4Е Viega Pressgun 4 (артикул 612016 серия 2297.1) с пресс-губками 15, 22, 28мм.
254-я страница:
· На складе появилась новая позиция Rehau "Тройник с трубкой для радиатора" (артикул 104039-001). Имеет размер 25x15x250 мм.
256-я страница:
· Коллекторная группа Rehau HKV-D. Шаровые краны поставляются отдельно, а не в отдельной коробке в комплекте.

258-я страница:

Направляющая для PEX Tiemme (артикул 0340003) снята с производства! Возможна замена на пластиковый аналог (артикул 0340078). 
268-я страница:

Шланги всасывающие (артикулы 076700-026 и 076700-051) имеют размер 1" (25/2,6 мм). Размер 1". Размер 1Н указан ошибочно. 
279-я страница:
· Прекращён выпуск продукции Rehau (артикулы 122924, 123076, 121074).
286-я страница:
· Прекращён выпуск плит Energofloor Reflect 25/1,0-3,5 (артикул 25/1.0-3.5 RF).
PAGE  
Служба Развития
                                                                             (!) – последние изменения
ДЮЙМ


- 3 -

