	[image: image1.png]OEAlI/IHGIG] AVY| | ]





	Вашутинское шоссе, вл. 36,
г. Химки, М.О., Россия, 141400
тел: (495) 787-71-48

факс: (495) 787-71-41

e-mail: duim@duim.ru 

www.duim.ru





08 февраля 2016 г.
Информационное письмо об ошибках в Каталоге 2015/2
(актуальная версия)

74-я страница:
· У Водонагревателей Thermex Edisson Light в таблице технических характеристик (раздел «габариты») в колонке «ширина» указаны данные параметра «глубина». А в колонке «глубина» указаны значения параметра «ширина».
81-я страница:

· Насос Wilo (для повышения давления) модель PB-088 следует устанавливать в систему горизонтально! Модель PB-H089 следует устанавливать в систему вертикально!
114-я страница:

· В названии вентиля Uni-Fitt (артикул 175N2000) допущена ошибка. Следует читать «…угловой Н…», т.е. с наружней резьбой.
178-я страница (!):

· Привод электрический Emmeti серия Control T (артикул 01213240) снят с производства. Начат выпуск модели с аналогичными техническими характеристиками, артикул 01213242.
181-я страница:
· Прекращён выпуск приводов Watts модели: VTA (артикул 10004363) и VTZ (артикул 10004364). Вместо вышеперечисленной продукции выпускается модель 22CX. Она может поставляться под следующими артикулами (старый – новый):
· нормально открытые:10004370 – 10029674; 10004371 – 10029672

· нормально закрытые: 10004363 – 10029671; 10004364 – 10029673.
182-я страница (!):
· У насосно-смесительной группы Isoterm Watts с насосом Wilo Star –RS 25/6-3 (артикул 10023272) указан ошибочно! Корректный артикул для указанной товарной позиции – 10023372.
183-я страница (!):
· У насосно-смесительного модуля Watts модели PASM25 с насосом Wilo Star –RS25/6-3 (артикул 10026632) указан ошибочно! Корректный артикул для указанной товарной позиции – 10026633.
193-я страница (!):
· Указан ошибочно артикул 1500132 для угла В серии 1560N Tiemme. Корректный артикул для указанной товарной позиции – 1500133.
256-я страница (!):
· Указан ошибочно артикул 101326 для однораструбного угла 28/45 Viega. Корректный артикул для указанной товарной позиции – 101336.
PAGE  
Служба Развития
                                                                             (!) – последние изменения
ДЮЙМ


- 1 -

